## 1.1 A.2 最高投标限价封面
A.2 最高投标限价封面
| 裕安园充电桩配电工程 |  |  |  |  | 工程
最高投标限价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2023年09月27日

## 1.2 B.2 最高投标限价扉页
B.2 最高投标限价扉页
|  | 裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  |  | 927924.89
| （大写）： |  |  |  | 玖拾贰万柒仟玖佰贰拾肆元捌角玖分
| 招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2023年09月27日 |  |  | 复 核 时 间： | 2023年09月27日

## 1.3 附录C 总说明
总说明
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  | 第1页 共1页
一、采用的计价依据： 1、建设单位提供《裕安园充电桩配电工程》设计图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《安徽省建设工程工程量清单计价依据办法》（2018年）、《2018版安徽省建设工程计价依据修订内容》、《安徽省建设工程费用定额》（2018年）、《安徽省建筑工程施工机械台班费用编制规则》（2018年）、《安徽省建设工程计价定额(公用册）》（2018年）、《安徽省建筑工程计价定额》（2018年）、《安徽省装饰工程计价定额》（2018年）、《安徽省安装工程计价定额》（2018年）、《安徽省市政工程计价定额》（2018年）、《安徽省园林绿化工程计价定额》（2018年）； 二、采用的价格信息来源： 1、主要材料价格：采用 2023 年第 8 月滁州地区建设工程市场价格信息主刊不含进项税价格；信息价没有的材料、设备按照市场询价（不含进项税价格）计入。 2、人工费调整执行现行有关文件调至 160元/工日。 三、工程取费： 1、本工程取费按“ 安装 工程取费标准”中“ 电气设备、自动化控制仪表、建筑智能化工程 ”的费率计取。其企业管理费率18%、利润率11%。 2、本工程计价中不可竞争费执行《关于安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标(2021] 42号）。 四、税率计算： 1、税金执行安徽省建设工程造价管理总站文件造价【2019】7 号文,增值税率按 9%计 取。 五、其它说明： 1、总承包服务费：详见招标文件及其补疑文件。 2、实行暂估价的材料、设备、专业工程及其价格：详见招标文件及其补疑文件； 实行暂估价材料、设备、专业工程的采购、保管费：详见招标文件及其补疑文件。 3、建设单位自行采购的材料、工程设备及其价格： 详见招标文件及其补疑文件； 建设单位自行采购材料、工程设备的采购、保管费：详见招标文件及其补疑文件。 4、暂列金额：详见招标文件及其补疑文件。
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 裕安园充电桩配电工程 |  | 927924.89 |  |  | 15017.03
合计 |  |  | 927924.89 |  |  | 15017.03
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 830625.11
1.1 | 电气部分 |  |  | 227226.33
1.2 | 土建部分 |  |  | 96169.58
2 | 措施项目费 |  |  | 5665.10
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 449.61
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 899.22
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 629.46
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 269.77
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 539.53
2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 539.53
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 89.92
2.8 | 赶工措施费 |  |  | 2248.06
3 | 不可竞争费 |  |  | 15017.03
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 15017.03
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 76617.65
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 927924.89
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 箱式变电站部分 | [6 empty] | 323395.91
| 00101 | 电气部分 | [6 empty] | 227226.33
1 | 030402018001 | 组合式成套箱式变电站 |  | 1、名称：箱式变电站 2、容量（KV·A)：500kVA 3、组合形式：含成套高、低压配电柜、变压器、铜母线等元器件及辅材 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 202619.84 | 202619.84 | 718.20 |  | 500.17
2 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：箱变接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：50×5 4、接地形式：详见图集03D501-4 11页 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 60.000 | 30.91 | 1854.60 | 1033.20 |  | 24.00
3 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：箱变接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50×50×5 L=2500 4、土质：综合考虑 5、接地形式：引用图集03D501-4 11页 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 |  | 6.000 | 72.74 | 436.44 | 82.32 |  | 57.78
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4 | 030414001001 | 电力变压器系统 |  | 1、名称：电力变压器系统调试 2、容量（kV·A）：500kVA 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 系统 |  | 1.000 | 1336.12 | 1336.12 | 543.90 |  | 422.48
5 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（KV)：1.0kv 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 系统 |  | 3.000 | 282.40 | 847.20 | 475.86 |  | 123.27
6 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（KV)：10kv 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 系统 |  | 1.000 | 1209.60 | 1209.60 | 385.70 |  | 504.35
7 | 030414008001 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 段 |  | 3.000 | 1383.15 | 4149.45 | 976.92 |  | 2129.19
8 | 030414008002 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1.0KV 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 段 |  | 4.000 | 321.98 | 1287.92 | 445.76 |  | 498.76
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | WB030414026001 | 避雷器调试 |  | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10kv 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 2.000 | 804.36 | 1608.72 | 572.32 |  | 602.50
10 | 030414010001 | 电容器 |  | 1、名称：电容补偿柜调试 2、电压等级（kV）：1.0kv 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 1.000 | 689.30 | 689.30 | 200.06 |  | 311.04
11 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统测试 2、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 6.000 | 279.13 | 1674.78 | 1080.24 |  | 33.78
12 | ZB030101001001 | 箱变围栏 |  | 1、名称：箱变围栏 2、材质：不锈钢围栏 3、规格、尺寸：详见设计图纸，满足设计及规范验收要求 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000 | 5000.00 | 5000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：电缆沟支架 2、材质：层架:角钢L45X5 ；主架:角钢75X5；接地线：Φ10镀锌圆钢 3、电缆支架间水平距离为 0.8m。 4、电缆支架、角钢及接地扁钢应采取热镀锌防腐。 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.208 | 14263.73 | 2966.86 | 1207.08 |  | 157.20
14 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1、名称：电缆沟接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 50.000 | 30.91 | 1545.50 | 861.00 |  | 20.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 227226.33
| 00102 | 土建部分 | [6 empty] | 96169.58
| 0010203 | 箱变基础 | [6 empty] | 30823.41
15 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：详见图纸和地勘报告 2、挖土深度：2m以内 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 82.870 | 5.22 | 432.58 | 32.32 |  | 266.01
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：符合图纸、验收要求 2、填方材料品种：符合图纸、验收要求 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 52.240 | 16.44 | 858.83 | 482.70 |  | 109.70
17 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：综合考虑 2、运距：20km 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 30.630 | 43.13 | 1321.07 | 8.58 |  | 896.54
18 | 010501001001 | 碎石垫层 |  | 1、碎石垫层 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 2.830 | 331.28 | 937.52 | 93.90 |  | 0.51
19 | 010501001002 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 2.170 | 506.53 | 1099.17 | 65.01
20 | 010401012001 | 零星砌体 |  | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 6.500 | 664.94 | 4322.11 | 1228.50 |  | 48.95
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 9.360 | 615.04 | 5756.77 | 1521.37 |  | 76.56
22 | 010507005001 | 压顶 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 6.460 | 589.53 | 3808.36 | 401.55
23 | 010501004001 | 满堂基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 5.200 | 520.27 | 2705.40 | 117.94
24 | 010503002001 | 矩形梁 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 0.610 | 540.01 | 329.41 | 22.20
25 | 010807003001 | 金属百页窗 |  | 1、百叶窗600×200 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 0.480 | 183.53 | 88.09 | 7.93 |  | 0.75
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、20mm厚1:2防水水泥砂浆粉刷 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 78.220 | 31.90 | 2495.22 | 1220.23 |  | 71.18
27 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 5.920 | 108.77 | 643.92 | 197.08 |  | 3.55
28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.027 | 5165.08 | 139.46 | 23.22 |  | 2.63
29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ12以内 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.410 | 4867.18 | 1995.54 | 298.71 |  | 20.39
30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ16以内 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.063 | 4758.85 | 299.81 | 45.90 |  | 3.13
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 011702001001 | 基础 |  | 1、基础类型：1、模板材质：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 4.440 | 47.80 | 212.23 | 114.73 |  | 5.11
32 | 011702006001 | 矩形梁 |  | 1、模板材质：综合考虑 2、梁类型：梁模板 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 8.950 | 54.16 | 484.73 | 230.82 |  | 16.56
33 | WB011702039001 | 压顶 |  | 1、模板材质：综合考虑 2、构件类型：压顶模板 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 11.460 | 57.09 | 654.25 | 353.31 |  | 19.37
34 | 070205001001 | 铸铁盖板 |  | 1、GSB盖板 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 块 |  | 1.000 | 920.00 | 920.00
35 | 010516002001 | 预埋铁件 |  | 1、钢材种类：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.170 | 7758.49 | 1318.94 | 277.51 |  | 62.05
|  | 分部小计 | [6 empty] | 30823.41
| 0010204 | 电缆沟基础 | [6 empty] | 29803.99
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
36 | 010101004002 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：详见图纸和地勘报告 2、挖土深度：2m以内 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 86.390 | 5.22 | 450.96 | 33.69 |  | 277.31
37 | 010103001002 | 回填方 |  | 1、密实度要求：符合图纸、验收要求 2、填方材料品种：符合图纸、验收要求 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 55.040 | 16.44 | 904.86 | 508.57 |  | 115.58
38 | 010103001003 | 灰土回填 |  | 1、密实度要求：符合图纸、验收要求 2、填方材料品种：300厚2：8灰土回填 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 13.860 | 257.87 | 3574.08 | 1402.91 |  | 16.08
39 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：综合考虑 2、运距：20km 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 17.490 | 43.22 | 755.92 | 4.90 |  | 512.98
40 | 010501001003 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 6.930 | 506.53 | 3510.25 | 207.62
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 010401012002 | 零星砌体 |  | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 7.920 | 664.94 | 5266.32 | 1496.88 |  | 59.64
42 | 010507005002 | 压顶 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 2.640 | 589.53 | 1556.36 | 164.10
43 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 1、20mm厚1:2防水水泥砂浆粉刷 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 53.120 | 31.90 | 1694.53 | 828.67 |  | 48.34
44 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.414 | 5165.08 | 2138.34 | 355.99 |  | 40.30
45 | WB020413003001 | 钢丝网 |  | 1、钢丝网1.5方网20×20（双层） 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 79.200 | 5.89 | 466.49
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
46 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ16以内 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.365 | 4758.85 | 1736.98 | 265.92 |  | 18.15
47 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ10以内 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.470 | 5243.40 | 2464.40 | 408.49 |  | 50.48
48 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ12以内 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.191 | 4867.18 | 929.63 | 139.15 |  | 9.50
49 | 011702001002 | 基础 |  | 1、基础类型：1、模板材质：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 10.320 | 47.80 | 493.30 | 266.67 |  | 11.87
50 | 011702006002 | 盖板 |  | 1、模板材质：综合考虑 2、板类型：板模板 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 3.450 | 54.16 | 186.85 | 88.98 |  | 6.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
51 | WB011702039002 | 压顶 |  | 1、模板材质：综合考虑 2、构件类型：压顶模板 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 11.460 | 57.09 | 654.25 | 353.31 |  | 19.37
52 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板 |  | 1、电缆沟盖板 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 3.170 | 700.74 | 2221.35 | 299.47 |  | 55.92
53 | 010516002002 | 预埋铁件 |  | 1、钢材种类：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.103 | 7758.49 | 799.12 | 168.14 |  | 37.59
|  | 分部小计 | [6 empty] | 29803.99
| 0010205 | 车棚 | [6 empty] | 35542.18
54 | 010101004003 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：详见图纸和地勘报告 2、挖土深度：2m以内 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 41.980 | 5.22 | 219.14 | 16.37 |  | 134.76
55 | 010103001004 | 回填方 |  | 1、密实度要求：符合图纸、验收要求 2、填方材料品种：符合图纸、验收要求 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 39.980 | 16.44 | 657.27 | 369.42 |  | 83.96
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
56 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：综合考虑 2、运距：20km 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 2.000 | 43.16 | 86.32 | 0.56 |  | 58.60
57 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 6.000 | 527.06 | 3162.36 | 167.16
58 | 011702001003 | 基础 |  | 1、基础类型：1、模板材质：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 24.000 | 48.14 | 1155.36 | 619.92 |  | 30.72
59 | 010516002003 | 预埋铁件 |  | 1、钢材种类：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.231 | 7758.49 | 1792.21 | 377.08 |  | 84.31
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
60 | 010602001001 | 车棚架 |  | 1、钢种：Q355B 2、除锈：喷砂除锈 3、无机富锌防锈漆(E06,二度2x25um 干膜厚度)+ 环氧云铁防锈中间漆(H53,二度2x25um ) 4、防火涂料：本工程耐火等级为一级，承重钢柱的耐火极限要求为不小于3.0小时，钢梁的耐火极限要求为不小于2.0小时,楼板耐火极限要求为不小于1.5小时 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 1.405 | 9134.87 | 12834.49 | 883.18 |  | 707.35
61 | 010901004001 | 膜结构屋面 |  | 1、PVDF1050G车棚膜 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 100.110 | 133.46 | 13360.68 | 3083.39 |  | 1838.02
62 | 040205006001 | 标线 |  | 1、充电桩标识标志 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 45.000 | 39.43 | 1774.35 | 197.10 |  | 229.95
63 | 060106004001 | 装设车挡 |  | 1、钢管车挡DN75mm，长度0.5m 2、具体参考 D0101-16地挡及指示牌示意图 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 10.000 | 50.00 | 500.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
64 | WB050101015001 | 绿化破复 |  | 1、绿化的破除，清理，垃圾运输到场外，恢复（恢复以草坪和小树苗为主，投标者综合报价，中标后不得调整单价，具体数量以现场实际破复量为准） 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 200.000
|  | 分部小计 | [6 empty] | 35542.18
| 002 | 电力电缆部分 | [6 empty] | 194920.77
65 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：电缆导管（水平定向钻） 2、土壤类别：综合考虑 3、材质：MPP管 4、规格：φ160 5、含管内土方挖除外弃 6、管道下沉工程量综合考虑 7、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 448.740 | 150.04 | 67328.95 | 6399.03 |  | 30330.34
66 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：MPP管 3、规格：DN50 4、敷设方式：埋地敷设 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 26.500 | 10.25 | 271.63 | 31.54 |  | 1.33
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
67 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：PC管 3、规格：DN32 4、敷设方式：暗敷 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 59.870 | 12.69 | 759.75 | 320.90
68 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：YJV22-8.7/15kV-3×50mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：10kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 235.100 | 259.78 | 61074.28 | 874.57 |  | 209.24
69 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头制作及安装 2、规格、型号：≤50mm2 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV)：10kv 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000 | 255.97 | 511.94 | 105.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
70 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：ZC-YJV-0.6/1-3×185+2×95 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：1.0kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 21.240 | 637.02 | 13530.30 | 184.58 |  | 63.93
71 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：YJV-2*120+1*70 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：1.0kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 114.830 | 367.16 | 42160.98 | 626.97 |  | 106.79
72 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：ZC-YJV-0.6/1-4*95 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：1.0kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 10.370 | 288.67 | 2993.51 | 56.62 |  | 9.64
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
73 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：YJV-3×6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：1.0kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 61.670 | 18.67 | 1151.38 | 101.14 |  | 54.89
74 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：YJV-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：1.0kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 208.020 | 8.06 | 1676.64 | 341.15 |  | 185.14
75 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头制作及安装 2、规格、型号：≤240mm2 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV)：1.0kv 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000 | 248.71 | 994.84 | 284.48
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
76 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头制作及安装 2、规格、型号：≤120mm2 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV)：1.0kv 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 14.000 | 164.34 | 2300.76 | 758.52
77 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格、型号：RVSP-2*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式：管内敷设 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 46.840 | 3.54 | 165.81 | 22.95
|  | 分部小计 | [6 empty] | 194920.77
| 003 | 充电桩、配电箱部分 | [6 empty] | 303047.09
78 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：360kW分体式整流柜 2、规格、型号：360kW分体式整流柜,1机6桩 3、包含所有360kW分体式整流柜,、60kW快充充电桩、电器元件、接线端子、接地等辅材 4、安装方式：落地式安装 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 150543.58 | 150543.58 | 196.42 |  | 94.90
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
79 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、名称：整流柜基础 2、基础尺寸：1600*1000*850 3、垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼垫层 4、混凝土强度等级：C20混凝土结构 5、接地要求：40X4热镀锌扁钢、镀锌角钢L50X5X2500与箱体外壳连接形成重复接地装置 6、预埋M12不锈钢或热浸锌螺栓 7、整流柜基础地基以上部分采用刷漆。 8、土方开挖回填要求：1）土壤类别：综合考虑；2）回填要求：详见图纸设计要求；3）余土外运运距：综合考虑 9、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000 | 1301.81 | 1301.81 | 324.88 |  | 47.09
80 | WB030404005001 | 交流充电桩 |  | 1、名称：慢充充电桩 2、规格：7kW 3、安装方式：落地安装 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 2.000 | 1972.40 | 3944.80 | 302.68 |  | 181.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
81 | 010501006002 | 设备基础 |  | 1、名称：充电桩基础 2、基础尺寸：700*500*950 3、混凝土强度等级：C20混凝土结构 4、接地要求：40X4热镀锌扁钢、镀锌角钢L50X5X2500与箱体外壳连接形成重复接地装置 5、预埋M12不锈钢或热浸锌螺栓 6、充电桩基础地基以上部分采用刷漆 7、土方开挖回填要求：1）土壤类别：综合考虑；2）回填要求：详见图纸设计要求；3）余土外运运距：综合考虑 8、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 8.000 | 679.68 | 5437.44 | 1909.52 |  | 233.28
82 | ZB030101001002 | 充电站指示牌 |  | 1、名称：充电站指示牌 2、整体尺寸：5500*1550*170mm 3、立柱：直径165mm 厚3.8mm,镀锌圆管喷塑 4、面板：厚壁铝塑板 5、龙骨：40*40*2厚壁镀锌方管 6、大字：20mmPVC 7、标识：直板喷图，具体详见图纸 8、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 14.000 | 8000.00 | 112000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
83 | 010501006003 | 设备基础 |  | 1、名称：充电站指示牌基础 2、混凝土强度等级：C20混凝土浇筑基础 3、基础尺寸：1200*1200*1000 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 14.000 | 815.18 | 11412.52 | 1219.96 |  | 34.02
84 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：车棚照明配电箱 2、规格、型号：详见设计图纸 3、成品成套配电柜，含箱体内所有带光照传感器时钟控制器、电器元件、接线端子、接地等辅材 4、安装方式：落地式安装 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 5366.01 | 5366.01 | 151.34 |  | 90.50
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
85 | 010501006004 | 设备基础 |  | 1、名称：车棚照明配电箱基础 2、混凝土强度等级：C20混凝土基座 3、基础尺寸：1000*600*600 4、接地要求：40X4热镀锌扁钢、镀锌角钢L50X5X2500与箱体外壳连接形成重复接地装置 5、预埋M14不锈钢或热浸锌螺栓 6、土方开挖回填要求：1）土壤类别：综合考虑；2）回填要求：详见图纸设计要求；3）余土外运运距：综合考虑 7、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000 | 984.86 | 984.86 | 374.57 |  | 40.07
86 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：低压电缆分支箱DF1 2、规格、型号：详见设计图纸 3、成品成套配电柜，含箱体内所有电器元件、接线端子、接地等辅材 4、安装方式：落地式安装 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 8366.01 | 8366.01 | 151.34 |  | 90.50
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
87 | 010501006005 | 设备基础 |  | 1、名称：低压电缆分支箱基础 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15素砼垫层 3、砌体材料：M5.0一砖墙 4、混凝土强度等级：C25混凝土基座 5、含高强度无机复合盖板，板宽500mm，板厚50mm,板长为井宽+100mm。 6、土方开挖回填要求：1）土壤类别：综合考虑；2）回填要求：详见图纸设计要求；3）余土外运运距：综合考虑 7、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000 | 1007.60 | 1007.60 | 262.03 |  | 16.62
88 | 030409002003 | 接地母线 |  | 1、名称：分支箱接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：50×5 4、接地形式：详见图集03D501-4 11页 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 40.000 | 30.91 | 1236.40 | 688.80 |  | 16.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第25页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
89 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：分支箱接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50×50×5 L=2500 4、土质：综合考虑 5、接地形式：引用图集03D501-4 11页 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 |  | 4.000 | 72.74 | 290.96 | 54.88 |  | 38.52
90 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：分支箱临时接地接线柱 2、材质：M10x30 镀锌螺栓 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 2.000 | 19.29 | 38.58 | 10.64
91 | 030414011002 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统测试 2、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 4.000 | 279.13 | 1116.52 | 720.16 |  | 22.52
|  | 分部小计 | [6 empty] | 303047.09
| 004 | 其他 | [6 empty] | 9261.34
92 | 030412002001 | 工厂灯 |  | 1、名称：防潮灯 2、规格、型号：28W,LED灯 3、安装形式：吸顶安装 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 4.000 | 73.33 | 293.32 | 55.44
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第26页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
93 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000 | 5.88 | 23.52 | 8.96
94 | 040504001001 | 砌筑检查井 |  | 1、名称：砖砌手孔井 2、尺寸：(长×宽×深):1000×1000×1000. 3、垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼垫层 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土为C25,电缆坑内外壁及沟底均用1:2防水水泥砂浆粉刷20mm厚。孔壁采用MU15砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 5、井盖材质：1000x1000的五防球墨铸铁井盖。 6、排管穿入后,均用ZFD-S塑性无机防火堵料严密封堵150mm长。 7、土方开挖回填要求：1）土壤类别：综合考虑；2）回填要求：详见图纸设计要求；3）余土外运运距：综合考虑 8、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 3.000 | 2606.07 | 7818.21 | 1591.08 |  | 123.87
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第27页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
95 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：防火封堵 2、材质：防火泥、防火涂料 3、位置：管口及进出箱变高低压柜柜底、电缆井等 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.036 | 9653.11 | 347.51 | 114.57
96 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 |  | 1.000 | 778.78 | 778.78 | 219.05
|  | 分部小计 | [6 empty] | 9261.34
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 89922.34 | 0.500 |  | 449.61
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  | 89922.34 | 1.000 |  | 899.22
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 89922.34 | 0.700 |  | 629.46
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 89922.34 | 0.300 |  | 269.77
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 89922.34 | 0.600 |  | 539.53
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 89922.34 | 0.600 |  | 539.53
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 89922.34 | 0.100 |  | 89.92
8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  | 89922.34 | 2.500 |  | 2248.06
合 计 | [7 empty] | 5665.10
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  | 89922.34 | 1.780 |  | 1600.62
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  | 89922.34 | 6.100 |  | 5485.26
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  | 89922.34 | 4.220 |  | 3794.72
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  | 89922.34 | 4.600 |  | 4136.43
5 | AF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 15017.03
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.8 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.9 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.10 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 851307.24 |  | 9.000 | 76617.65
合 计 | [7 empty] | 76617.65
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】