附件2

| 琴轩路停车场和凤凰西路与丰乐大道东南角停车场监控工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| 1 | 监控摄像设备 | 1.1/2.7，400万CMOS图像传感器； 2.视频分辨率2560(H)* 1440(V)（1440P）@25fps； 3.镜头视觉：水平视场角90.3° 4.夜晚模式：支持红外夜视（50米）及全彩夜视； 5.室外摄像头防水防尘 6.质保期5年 | 台(套) | 36 |  |  |
| 2 | 视频管理平台 | 1.云平台具有7*24小时在线监看、告警管理、用户管理、设备管理、组织节点管理、权限管理、组织级联、app与web多种登录方式等基础功能。 2.云平台支持第三方在WEB、APP端，以API、WebSDK、Android SDK、Ios SDK等多元化方式集成的能力。 3.终端、信道及平台三级视频加密算法，全程https长连接，AES256。 4.视频监控平台具备信息系统安全等级保护。 5.视频监控平台可支持国产主流基础软硬件，具备华为鲲鹏技术认证。 6.接入滁州公安雪亮工程。 7.云存储所有视频画面，存储时间不低于30天，可通过互联网访问阅览、下载历史视频。8.租用期5年 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 云存储 | 满足每个点存储不低于30天，服务期5年 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 3.5米立杆 | 1、名称：监控立杆（含基础） 2、技术参数：整体热镀锌喷塑处理 含基座：基坑开挖，预埋件安装，砼浇注，养护，立杆、附件安装，接地，防腐 | 根 | 12 |  |  |
| 6 | 千兆光纤收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、规格型号：千兆一光一电收发器 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 对 | 2 |  |  |
| 7 | 5口千兆交换机 | 1、名称：5口交换机 2、规格型号：5口千兆交换机 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 8口千兆POE交换机 | 1、名称：8口POE交换机 2、规格型号：8口千兆POE 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 16口千兆POE交换机 | 1、名称：16口POE交换机 2、规格型号：16口千兆POE 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 室外不锈钢防水箱 | 1、名称：防水箱 2、规格：40*30 3、技术参数：满足图纸预招标文件技术要求 4、本地安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 6芯室外光缆 | 1、名称：光缆 2、规格型号：6芯轻铠 | 米 | 400 |  |  |
| 12 | 超五类类网线 | 1、名称：室外护套网线 2、配线形式：暗配 3、型号：超5类网线 4、材质：铜芯 | 箱 | 9 |  |  |
| 13 | 电源线RVV2*1.5 | 1、名称：电源线 2、配线形式：暗配 3、型号：RVV2*1.5 4、材质：铜芯 | 米 | 480 |  |  |
| 14 | 施工费调试费 | 包含安装，调试、开沟、预埋、熔纤 | 批 | 1 |  |  |
| 15 | 辅材 | 包含PVC管、软管、水晶头、扎带、插排等 | 批 | 1 |  |  |
| 17 | 接入雪亮工程 | 平台接入公安雪亮工程，后续无需另行开发 | 套 | 1 |  |  |
| 投标单位：（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人：（签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间： |  |  |  |  |  |  |